Stalowa Wola, 30.03.2012 r.

Zapytanie ofertowe nr 1

z dnia30.03.2012 r.

Tytuł projektu: „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury”

Zleceniodawca: Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1- go Sierpnia 26B, 37-450 Stalowa Wola

I. Zamawiający:

Regionalna Izba Gospodarcza

Adres zamawiającego: ul. 1-go Sierpnia 26 B, 37-450 Stalowa Wola, telefon/fax: 015 844-03-57, email: rig@onet.pl, www.rig-stw.pl ,NIP 865-20-39-216, REGON 830374880, KRS 0000072702.

- II. Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest  zakup :”Platformy pionowej dla niepełnosprawnych” w ramach projektu „Modyfikacja świadczonych usług RIG poprzez zakup i rozbudowę infrastruktury” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Działanie 1.2 „Instytucje otoczenia biznesu”.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Platforma pionowa dla niepełnosprawnych

Typ dźwigu : dźwig platformowy z napędem śrubowym

Udźwig : 400 kg /4 osoby

Prędkość : 0,15 m/s

Wysokość podnoszenia :  ok. 3700 mm

Przystanki-drzwi : 2p/2d

Podszybie :  50mm

Wysokość szybu ponad górny przystanek : 2200 mm

Szyb: Kompletny szyb malowany na kolor RAL 9006, profile narożne i listwy z anodowego aluminium. Samonośny stabilny szyb wykonany z wygłuszonych elementów typu lego Panele na ścianę D do zakotwiczenia

Przeszklenie szybu: 4 panele na ścianie B, 4 panele na ścianie C.

Instalacja : wewnętrzna

Platforma : Wymiar 1000 mm x 1500 mm (szer. x gł.) , 1,1m wysokie plecy platformy z panelem sterującym, lakierowane proszkowo na kolor RAL 9006. Podłoga platformy wyłożona szarym gumoleum. Panel sterujący, uchwyty górna i górna listwa przeciwzakleszczeniowa wykonane z anodowego aluminium.

Wyposażona  w listwy przeciwzakleszczeniowe zatrzymujące platformę w przypadku zakleszczenia obiektu między platformą, a ścianą szybu.

Drzwi : I, II przystanek: drzwi stalowe typ A2, wym 900 x 2000mm, fronty drzwiowe kolor RAL 9006.

Zasilanie –  3 x 400 VAC,50 Hz,16 A,5x2,5 mm2

Obsługa: Przyciski

Pozostałe: Dokumentacja spełnienia warunków odpowiednich przepisów .

- III. Wymagania związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia:

1. Termin realizacji:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.06.2012 r.

2. Wykonawca usługi.

Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zapytanie ofertowe kierowane jest do wykonawców zarówno polskich jak i zagranicznych.

Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1) oraz dołączyć podpisane oświadczenie (Załącznik  nr 2).

3. Sposób obliczenia ceny:

Cena zaproponowana i ustalona w ofercie jest ceną brutto (zawierającą obowiązujący podatek VAT) i musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

4. Sposób i termin zapłaty: Na podstawie faktury VAT, w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. Inne elementy związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

- a) Rozliczenia między zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w PLN.

- b) Wykonawca związany jest ofertą 30 dni od terminu podpisana protokołu odbioru.

- IV. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

1.Ofertę w odpowiedzi na otrzymane zapytanie należy składać za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres rig@onet.pl, faksem na numer 15 844-03-57 lub pocztą na adres  Regionalna Izba Gospodarcza, ul. 1-go Sierpnia 26 B, 37-450 Stalowa Wola w terminie do dnia 10.04.2012 r. godz. 11.00. Oferta powinna zawierać cenę brutto wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia.

2. W dniu 10.04. 2012 r. Zamawiający przeprowadzi analizę złożonych ofert.

3. Wybór i ogłoszenie zwycięzcy niniejszego postępowania ofertowego nastąpi w dniu 10.04.2012 r. i zostanie zamieszczony na stronie internetowej www.rig-stw.pl. Dodatkowo decyzji zostanie powiadomiony  zwycięzca postępowania.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.rig-stw.pl.

- V. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe skierowane do co najmniej trzech Wykonawców zgodnie z wytycznymi  Instytucji Zarządzającej .

- VI. Kryteria oceny ofert: cena ofertowa brutto – 100%,

VII.  Pozostałe informacje:

- 1. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres: rig@onet.pl

- 2. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.

- 3. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.

- 4. Zamawiający dopuszcza wyłącznie składanie ofert obejmujących wykonanie całej usługi.

- 5. Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze.

- 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

Informacji szczegółowych na temat zapytania można uzyskać pod numerem telefonu: 015 844-03-57

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz Ofertowy

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy:  …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SKŁADAM OFERTĘ CENOWĄ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

| Lp. | Nazwa artykułu | Opis | Liczba sztuk | Cena netto PLN | Cena Brutto PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma pionowa dla niepełnosprawnych |  |  |  |  |

Cena całkowita Netto plus podatek VAT: ……………………………………………………………...……..

Słownie : …………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że podane ceny uwzględniają wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia wraz z dostawą zamówienia do siedziby Zamawiającego.

………………………………

Podpis wykonawcy

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego –Oświadczenie oferenta o braku powiązań

dot.  zapytania ofertowego nr 1 z dnia 30.03.2012 r.

Niniejszym oświadczam, iż składając ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 30.03.2012 r., wystosowane przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Stalowej Woli (zwanym dalej „Zamawiającym”), nie posiadam żadnych wzajemnych powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

………………………………………..

Data, Podpis i pieczątka oferenta